附件2：生漆精加工系统集成配套设备设施设备采购项目-供应商报价函

供应商报价函

致：长江艺术工程职业学院：
本公司已经收到贵校生漆精加工系统集成配套设备设施设备采购项目的投标邀请采购函，我方已知悉该投标邀请采购函的全部内容，本次总报价为（大写）   *********。
一、责任与义务
本公司郑重承诺如下：
1、本公司的报价函一旦为贵校认可，该报价即为合同价。
2、本公司一旦成为本项目的供应商，同意将投标邀请函和本报价函作为合同的组成部分。
3、本公司的报价函所供的应设施设备，满足贵校投标邀请函中设施设备所列规格型号及相关技术要求，并保证按照工期供货到位。


二、报价明细表
	序号
	设备清单
	型号
	单价
	数量
	总价

	1
	冻干机12N/B
	0.12平米，捕水量4KG
	
	1
	

	2
	旋转蒸发器
	亚荣旋转蒸发仪-RE-5205A
	
	1
	

	3
	超声萃取机
	新芝scientz-5t
	
	1
	

	4
	冷凝器
	4平方缠绕式冷凝器
	
	1
	

	5
	台湾洛科无油真空泵
	Chemker 610 多层过滤器+软管
	
	1
	

	6
	台湾洛科双级超抽滤
	双级超膜抽滤
	
	1
	

	7
	梅特勒水分测定仪
	hx-204
	
	1
	

	8
	梅特勒数据打印机
	P26
	
	1
	

	9
	实验边台
	8M
	
	8
	

	10
	水盆水嘴
	
	
	1
	

	11
	光泽度仪
	CHNSpec CS-300SE（60°单角度）
	
	1
	

	12
	化验室专用电源
	
	
	8
	

	13
	雷达液位计
	
	
	1
	

	14
	真空取样阀
	GHDLQYD-16RL 
DN32
	
	1
	





投标单位法人或委托人姓名（签名）：
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